TERMO DE REFERÊNCIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

# JUSTIFICATIVA.

Considerando a necessidade e a visão da Secretaria Municipal de Educação de zelar pela segurança da Comunidade Escolar e demais usuários de equipamentos e imóveis pertencentes a esta secretaria, solicita-se a contratação de empresa para aquisição de materiais a fim de manter os Sistemas Vitais preservados, estes vinculam-se ao Sistema Preventivo Contra Incêndio.

A recarga de extintores deve ser realizada a cada 12 meses. Este processo é o ato de substituir o agente extintor do seu equipamento por outro novo.

Já o teste hidrostático deve ser realizado a cada 5 anos para todos os tipos de extintores. Este processo avalia o cilindro do extintor, quanto à sua resistência para permitir receber recargas por mais 5 anos.

As placas de saída e iluminações de emergência devem estar em conformidade com os projetos aprovados pelo Corpo de Bombeiros e em perfeito estado de funcionamento.

Deste modo, através de Processo Licitatório – Registro de Preços, buscamos adequar todas as unidades escolares, atendendo assim as Normas de Prevenção de Incêndio e Corpo de Bombeiros.

# OBJETO.

  - Esta licitação tem por objeto a contratação de empresa na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, por meio de REGISTRO DE PREÇO, MENOR PREÇO POR LOTE:

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

# ANEXOS.

  - Fazem parte integrante e indissociável deste edital:

– Planilha Orçamentária;

– Memorial Descritivo;

– Relação de Endereços.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

  - As despesas decorrentes do processo licitatório estão previstas no orçamento de 2018/2019.

# ORÇAMENTO ESTIMADO.

| LOTE 1 | QTD | DESCRIÇÃO | UNID. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1.400,00 | Recarga para extintor de incêndio pó químico 4 kg (PQS) – c/ reposição de peças | Un. | 37,30 | 52.220,00 |
| 02 | 150,00 | Recarga para extintor de incêndio pó químico 6 kg (PQS) – c/ reposição de peças | Un. | 50,00 | 7.500,00 |
| 03 | 70,00 | Recarga para extintor de incêndio CO2 4 kg – c/ reposição de peças | Un. | 62,50 | 4.375,00 |
| 04 | 30,00 | Recarga para extintor de incêndio CO2 6 kg – c/ reposição de peças | Un. | 80,00 | 2.400,00 |
| 05 | 10,00 | Recarga para extintor de incêndio de água pressurizada 10L – c/ reposição de peças | Un. | 38,30 | 383,00 |
| 06 | 1.400,00 | Teste hidrostático/pintura em extintores de incêndio | Un. | 11,50 | 16.100,00 |
| TOTAL LOTE 1 |  |  |  |  | 82.978,00 |

| LOTE 2 | QTD | DESCRIÇÃO | UNID. | VALOR UNIT. (R$ | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | 200,00 | Luminária autônoma de iluminação emergência, 30 leds – instalação completa | Un. | 66,98 | 13.396,00 |
| 08 | 50,00 | Bloco autônomo c/ bateria p/ iluminação de emergência c/ 2 faróis de 55 W – instalação completa | Un. | 475,89 | 23.794,50 |
| 09 | 150,00 | Placa de sinalização face única com lâmpada de led – instalação completa | Un. | 66,98 | 10.047,00 |
| 10 | 70,00 | Placa de sinalização Dupla face com lâmpada de led, com cartela de setas avulsas – instalação completa | Un. | 109,58 | 7.670,60 |
| 11 | 50,00 | Placa de sinalização com lâmpada de led e cartela de setas avulsas – instalação completa | Un. | 66,98 | 3.349,00 |
| TOTAL LOTE 2 |  |  |  |  | 58.257,10 |

  - Propostas acima do orçamento estimado serão desclassificadas.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

  - Este Termo de Referência tem como objetivo a habilitação de empresas que: possuam a necessária experiência e capacidade jurídica, técnica, fiscal e financeira para executar seu objeto, bem como a contratação de empresas que oferecerem a PROPOSTA DE MENOR PREÇO POR LOTE para o Município de Itajaí.

  - Não serão admitidas nesta licitação as empresas cujo direito de licitar esteja suspenso, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública direta ou indireta, no âmbito federal, estadual ou municipal, bem como as que estiverem em regime de concordata, falência ou em liquidação judicial.

# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

  - Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante realizou fornecimento compatível com o objeto da presente licitação. Informações mínimas no atestado: nome da pessoa jurídica que forneceu o atestado, com identificação da pessoa/cargo que assinou o documento; identificação do objeto; local e data do fornecimento.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

  - Fornecimento de material, mão de obra, equipamentos, transporte de pessoal, alimentação, hospedagem, obrigações fiscais e sociais, seguros por danos pessoais, materiais, responsabilidades técnicas e civil, correrão à custa exclusiva do proponente vencedor.

  - Os produtos deverão estar em conformidade com as normas de qualidade exigidas na Legislação pertinente a cada produto, e quando citado no Memorial Descritivo, comprovar na entrega das amostras os aferimentos e documentação, por meio de documento do órgão – INMETRO, emitida por entidade competente.

  - Providenciar a imediata substituição do(s) produto(s) que apresente(m) vício(s) de qualidade ou condição que o(s) torne(m) impróprio(s) ou inadequado(s) ao uso a que se destina(m) ou lhe(s) diminua(m) a qualidade e, consequentemente, o seu valor, por outro(s) produto(s) da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.

  - A quantidade e locais de entrega dos materiais serão determinados através do Fiscal do contrato, sendo que a entrega poderá ser em qualquer lugar dentro do perímetro do município.

  - É de responsabilidade da empresa fornecedora a entrega e instalação dos materiais até o local indicado pelo solicitante.

  - Executar as entregas de acordo com as especificações do Edital e seus anexos, incluindo todos os ônus de transporte, carga e descarga.

  - Os produtos deverão ser conferidos na presença do responsável pelo recebimento na Unidade solicitante.

  - Os materiais utilizados deverão seguir as especificações técnicas exigidas pela fiscalização.

  - É de inteira responsabilidade do proponente/contratado a fiel execução dos serviços, de forma que seja concluído de acordo com a boa técnica e Normas específicas.

  - Colocar a serviço sempre pessoas tecnicamente qualificadas e especializadas sempre que necessário. Estes deverão apresentar-se asseados e uniformizados.

  - Substituir imediatamente qualquer empregado seu que se mostre inconveniente a qualquer pessoa envolvida na execução do objeto.

  - Toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista previdenciária, de acidente de trabalho gerada por força de vínculo contratual de pessoal e acidentes é de responsabilidade única e exclusiva da licitante vencedora, eximindo a contratante de qualquer ônus.

  - Solucionar através de providências que se fizerem necessárias as incoerências falhas ou omissões constatadas na execução do contrato.

  - Fornecer detalhes que se fizerem necessários para a perfeita execução do serviço.

  - Que seja refeito qualquer trabalho que não obedeça aos elementos contratuais, correndo por conta da contratada as despesas decorrentes da correção realizada.

  - Fornecer nota fiscal dos materiais e serviços prestados.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

  - Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos, respeitadas as disposições da proposta, do presente contrato.

  - Notificar a Contratada, quanto aos defeitos ou irregularidades verificados nos produtos e/ou serviços, bem como a qualquer ocorrência relativa ao comportamento de seus funcionários que venha a ser considerado prejudicial ou inconveniente para a Contratante.

  - Prestar as informações necessárias com clareza à contratada para execução dos serviços contratados.

  - Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços.

  - Adotar as medidas solicitadas pela contratada e consideradas necessárias à perfeita execução dos serviços.

  - Nomear fiscal para dirimir dúvidas.

  - Dar aceitação dos serviços.

# PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E PRAZO CONTRATUAL.

  - REGISTRO DE PREÇO COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, a partir da data de sua assinatura.

  - A execução dos serviços e instalação dos materiais deverá ter início em até 15 (quinze) dias úteis após a emissão de autorização de fornecimento, ocorrendo nas unidades listadas no anexo Relação de Endereços.

  - Para os itens do LOTE 01, a contratada deverá devolver os equipamentos em até 10 (dez) dias, após inicio da realização dos serviços.

# DOS CRITÉRIOS E FORMA DE PAGAMENTO.

  - A licitante vencedora deverá apresentar a documentação de cobrança com o valor expresso em moeda corrente nacional, mediante a emissão de nota fiscal, observadas as exigências da legislação tributária, e os mesmos serão efetuados após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, desde que as faturas estejam corretas e tenham sido atendidas rigorosamente as especificações, devidamente atestada pelo servidor do município responsável pela fiscalização;

  - Nos preços ofertados na proposta do CONTRATADO, já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transporte, seguros, tributos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.

  - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/fatura, o documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que este intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. Caso não se apresente discriminado os percentuais de mão de obra e material na planilha orçamentária da proponente, será utilizado o percentual de mão de obra para fins de alíquota de INSS conforme Lei Federal RBF 971 (Art. 450 e 451).

  - A licitante vencedora deverá indicar, no documento de cobrança, o número do contrato, com a respectiva data de assinatura, item contratual das condições de pagamento a que se refere o documento de cobrança, o mês de referência, para efeito de mensuração dos valores a serem pagos, o valor da parcela correspondente e a data do vencimento.

  - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

# DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

  - Deverão ser observadas pela licitante vencedora, todas as condições de segurança e higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, necessária a preservação da integridade física e saúde de seus colaboradores, do patrimônio do Município de Itajaí e ao público afeto e dos materiais envolvidos nos serviços, de acordo com as normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos legais e normas específicas do Município de Itajaí.

Itajaí, 06 de Julho de 2018.

| Virginia Victória Crema Mongelos Gerente de Obras | Anderson Rodrigues Diretor de Infraestrutura Escolar |
| --- | --- |