TERMO DE REFERÊNCIA

REFORMA DA 4ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DE ITAJAÍ

- OBJETIVO:

O presente documento trata dos procedimentos e orientações necessárias para contratação de empresa através do ato público de concorrência, objetivando a execução de obras de Reforma da 4ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DE ITAJAÍ.

  - JUSTIFICATIVA:

A 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itajaí, situada na Avenida Sete de Setembro, nº 600, Centro de Itajaí no Estado de Santa Catarina, se encontra atualmente em péssimas condições de funcionamento, sua precariedade estrutural, mais significativa em seu telhado, compromete sua estrutura e seu bom funcionamento, onde ocorre vazamentos e demais situações que comprometem os moveis e demais equipamentos situados neste local.

  - OBJETIVO:

Esta licitação, modalidade VALOR TOTAL GLOBAL, tem por objeto a contratação de empresa para a execução, por regime de empreitada por preço global, menor valor dentro das especificações da obra abaixo relacionada:

- Reforma e adequações do prédio da 4ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DE ITAJAÍ – SC.

  - ANEXOS:

Fazem parte integrante e indissociável deste edital:

- Planilha Orçamentária;

- Cronograma Físico-Financeiro;

- Memorial Descritivo;

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos orçamentários necessários à execução do presente objeto, serão de R$ 451.639,00 (Quatrocentos e cinquenta e um mil reais e seiscentos e trinta e nove reais), os quais correrão por conta do exercício orçamentário do ano de 2018 conforme dotação orçamentária 164 e sendo 100% de Recursos do Convênio de Trânsito firmado com a Polícia Civil de Itajaí - SC.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

Este Termo de Referência tem como objetivo a habilitação de empresas que: possuam a necessária experiência e capacidade jurídica, técnica, fiscal e financeira para executar seu objeto, bem como a contratação daquela empresa que oferecer a PROPOSTA DE MENOR PREÇO GLOBAL para a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itajaí, conforme REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO TOTAL GLOBAL.

  - Não serão admitidas nesta licitação as empresas cujo direito de licitar esteja suspenso, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública direta ou indireta, no âmbito federal, estadual ou municipal, bem como as que estiverem em regime de concordata, falência ou em liquidação judicial.

  - Será permitida a SUBCONTRATAÇÃO dos serviços de: Aterro, Infraestrutura, Esquadrias, Bancadas e Divisórias, Instalação Elétricas, Hidráulicas e Lógicas, Instalações de Combate e Prevenção de Incêndio, Cabeamento Estruturado (caso haja necessidade), nestes casos a empresa deverá dispor de um técnico preposto com experiência comprovada em tempo integral na obra, atuando na supervisão dos serviços. A empresa vencedora ficará responsável por todos os serviços contemplados na planilha do contrato independente de subcontratação ou execução direta incluindo qualquer tipo de encargos sociais.

  - A proponente deverá comprovar o capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido no valor de 10 % do valor da obra, conforme o art. 31 da Lei 8.666/93.

  - Ficará a cargo da empresa contratada, apresentar posteriormente ao recebimento da Ordem de Serviço (O.S.) um PLANO ESTRATÉGICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS, que será submetido à fiscalização, esta aprovará ou não a proposta de trabalho emitida pela contratada.

  - A vencedora deverá ter sua sede até 60 km, da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itajaí, Avenida Sete de Setembro, nº 600, Centro de Itajaí/SC, visando o bom andamento da obra.

# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

4.1. Certidão de inscrição da empresa (pessoa jurídica e do(s) responsável(is) técnico(s) (pessoa física) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da região da sede da empresa.

4.2. Indicação do responsável técnico ou equipe de profissionais responsáveis técnicos que participarão da condução dos serviços.

4.3. Além da experiência demonstrada na apresentação da Certidão de Acervo Técnico no órgão competente (CREA ou similar), a comprovação do vínculo empregatício dos profissionais deverá ser feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados, sendo admitida a comprovação do vínculo por meio de contrato específico de prestação de serviços, dentro da legislação civil comum.

4.3.1. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e Certidão do CREA ou CAU, devidamente atualizada.

4.3.2 Quando se tratar de autônomo, apresentar contrato de prestação de          serviços com a empresa licitante.

4.3.3 Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional, em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.

4.3.4 Será permitida a apresentação de certidão(ões) e atestado(s) proveniente(s) de contratos, para atendimento das condições do quadro acima.

4.3.5 Somente serão aceitos atestado(s) e certidão(es) fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA ou CAU da região onde foram executados os serviços.

4.3.6. A montagem e supervisão da equipe técnica e operacional, ficará inteiramente a cargo da contratada, observando a alocação de profissionais devidamente habilitados para cada especialidade. Neste particular, por ocasião da execução do objeto, a fiscalização poderá exercer o direito a veto de profissionais que não estejam qualificados de acordo com suas atribuições ou mesmo que qualificados, não estejam correspondendo no desenvolvimento do objeto pretendido.

# 5.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

5.1 Fornecimento de material, mão de obra, equipamentos, transporte de pessoal, alimentação, hospedagem, obrigações fiscais e sociais, seguros por danos pessoais, materiais, responsabilidades técnica e civil, correrão à custa exclusiva do proponente vencedor.

5.2. Os materiais utilizados na obra deverão seguir as especificações técnicas exigidas pela fiscalização da obra.

5.3. Os serviços serão executados após ordem de serviços, emitida pela 4ª Delegacia de Polícia Civil de Itajaí, sendo os mesmos acompanhados e fiscalizados por técnicos da mesma.

5.4. É de inteira responsabilidade do proponente/ contratado a fiel execução dos serviços, de forma que a obra seja concluída de acordo com a boa técnica e Normas específicas.

5.5. Não será admitida pelos licitantes/contratado, a alegação de falta de peças técnicas e/ou desconhecimento do processo/ serviços.

5.6. Colocar a serviço sempre pessoal tecnicamente qualificados e especializados sempre que for necessário que deverão apresentar-se asseados e uniformizados. A mão de obra empregada pela contratada deverá ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execução da Obra.

5.7. Manter sempre em serviço um supervisor credenciado e preparado para responder prontamente pela empresa junto ao Setor de Compras da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

5.8. Manter junto a seu escritório plantão apto para resolver quaisquer problemas que possam surgir durante a realização dos trabalhos.

5.9. Substituir imediatamente qualquer empregado seu que se mostre inconveniente a qualquer pessoa envolvida na execução do objeto.

5.10. Toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista previdenciária, de acidente de trabalho gerada por força de vínculo contratual de pessoal e acidentes é de responsabilidade única e exclusiva da licitante vencedora, eximindo a contratante de qualquer ônus.

5.11. Solucionar através de providencias que se fizerem necessárias as incoerências falhas ou omissões constatadas na execução do contrato.

5.12. Fornecer detalhes construtivos que se fizerem necessários para a perfeita execução da obra.

5.13. Substituir materiais e equipamentos que sejam considerados     defeituosos, inadequados ou inservíveis para a obra.

5.14. Que seja refeito qualquer trabalho que não obedeça aos elementos do projeto e demais disposições contratuais, correndo por conta da contratada as despesas decorrentes da correção realizada.

5.15. Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade e, salvo, os expressamente excluídos adiante, serão inteiramente fornecidos pela contratada.

5.16. Fornecer nota fiscal dos serviços prestados.

5.17. A empresa vencedora deverá indicar antes da liberação da ORDEM DE SERVIÇO (O.S.) e manter um (PREPOSTO), profissional técnico devidamente habilitado e capacitado), exclusivo nas dependências do local da prestação dos serviços, no horário e nos dias da prestação dos serviços, o qual será responsável pela supervisão dos serviços prestados, dotado de poderes para controlar a frequência, pontualidade, dirimir dúvidas e tratar de quaisquer assuntos relacionados com a execução do contrato.

5.18. A empresa vencedora deverá apresentar o projeto da obra a ser executada, com o prazo de 05 (cinco) dias úteis após sair o Contrato, deverá estar assinado pelo Responsável técnico da obra, devendo assim ser encaminhado via e-mail e apresentado em mãos para os fiscais do contrato.

# 6.   OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

6.1. Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos, respeitadas as disposições da proposta, do presente contrato.

6.2. Prestar as informações necessárias com clareza, à contratada para execução dos serviços contratados.

6.3. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços.

6.4. Adotar as medidas solicitadas pela contratada e consideradas necessárias à perfeita execução dos serviços.

6.5. Nomear fiscal para dirimir dúvidas.

6.6. Dar aceitação dos serviços.

# 7.  ORÇAMENTO ESTIMADO.

| DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO |
| --- | --- |
| REFORMA DA 4ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DE ITAJAÍ | R$:451.639,00 (Quatrocentos e cinquenta e um mil reais e seiscentos e trinta e nove reais). |

SERVIÇOS PRELIMINARES E MANUTENÇÃO:

| ITEM | QTD | DESCRIÇÃO | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 M² | PLACA DE OBRA PADRÃO P.M.I (2,00X1,50M). | R$: 600,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO PARA SERVIÇOS PRELIMINARES E MANUTENÇÃO R$: 600,00 |  |  |  |

COBERTURA:

| ITEM | QTD | DESCRIÇÃO | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 1607 MT | TELHAS 6 MM 1,10 X 2,44, COM PINTURA NA COR A SER DEFNIDA. (COM INSTALAÇÃO INCLUSA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS). | R$: 35.000,46 |
| 03 | 200 UNI | CAIBRO 6X12 4M- MADEIRA CAMBARÁ. (COM INSTALAÇÃO INCLUSA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS). | R$:15.000,00 |
| 04 | 700 MT | SARRAFO 5X5- MADEIRA CAMBARÁ. (COM INSTALAÇÃO INCLUSA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS). | R$: 9.604,00 |
| 05 | 100 UNI | CAIBRO 6X12 5M- MADEIRA CAMBARÁ. (COM INSTALAÇÃO INCLUSA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS). | R$: 8.900,00 |
| 06 | 17 KG | PREGO PARA TELHA 6MM 19X36. (COM INSTALAÇÃO INCLUSA, FORNECIMENTO D E TODOS OS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS). | R$: 340,00 |
| 07 | 1500 UNI | PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS 6MM. (COM INSTALAÇÃO INCLUSA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS). | R$: 1.710,00 |
| 08 | 400 MTS | CALHAS DE ALUMÍNIO (COM INSTALAÇÃO INCLUSA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS). | R$: 28.000,00 |
| 09 | 300 MTS | RUFOS DE ALUMÍNIO. (COM INSTALAÇÃO INCLUSA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS). | R$: 9.600,00 |
| 10 | 90 M² | COBERTURA METÁLICA, COM TELHAS TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E INTERVALADO COM TELHAS TRANSPARENTES. FERRAGEM COM TESSOURAS FIXADAS NA ESTRUTURA DE CONCRETO AO SEU REDOR, TODA FERRAGEM DEVERÁ SER GALVANIZADA E REVESTIDA COM TINTA NA COR A SER DEFINIDA CONFORME APRESENTAÇÃO DE CATÓLOGO. (COM INSTALAÇÃO INCLUSA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATÉRIAIS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO). | R$: 35.010,00 |
| 11 | 68,40 M² | ALVENARIA REBOCADA COM RUFOS DE ACABAMENTO PARA LEVANTAMENTO DO OITO PARA AJUSTE DA INCLINAÇÃO DO TELHADO E PATIO CENTRAL. | R$: 8.208,00 |
| TOTAL ESTIMATIVO PARA COBERTURA R$: 151.372,46 |  |  |  |

TROCA DE FORRO PVC/COLOCAÇÃO:

| ITEM | QTD | DESCRIÇÃO | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 943,20 M² | FORRO PVC LISO 10 CM, COR A SER DEFINIDA CONFORME APRESENTAÇÃOI DE CATÁLOGO (COM INSTALAÇÃO INCLUSA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS). | R$: 33.540,19 |
| 13 | 1730 M² | RODAPÉ FORRO, COR A SER DEFINIDA CONFORME APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO. (COM INSTALAÇÃO INCLUSA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS). | R$: 12.213,80 |
| 14 | 2943,20 M² | SARRAFO 2,5X5-MADEIRA CAMBARA | R$: 34.523,74 |
| 15 | 20 KG | PREGOS PARA FORRO TIPO PVC | R$: 600,00 |
| TOTAL ESTIMADO PARA FORRO PVC R$: 80.277,73 |  |  |  |

ESQUADRIAS:

| ITEM | QTD | DESCRIÇÃO | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 60 UNI | JANELAS TIPO BLINDEX 4 FOLHAS INCOLOR 8MM, AS ESQUADRILHAS EM ALUMÍNIO NA COR PRETA, MEDIDAS 1,50 X 1,50. (COM INSTALAÇÃO INCLUSA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO) | R$: 68.580,00 |
| 17 | 42 UNI | FOLHA DE PORTA DE MADEIRA, MEDINDO 80X210 MADEIRA TIPO: ANGELIM, COM FECHADURA EM AÇO INOX, COM 3 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVE PARA CADA FECHADURA INSTALADA. (INSTALAÇÃO INCLUSA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO) | R$: 16.170,00 |
| 18 | 7,36 M2 | JANELAS BASCULANTES PARA BANHEIROS, MEDIDAS 50X100, 190X75, 280X60 E 150X60 EM VIDRO, COM ESQUADRILHAS EM ALUMÍNIO NA COR PRETA. (COM INSTALAÇÃO INCLUSA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO) | R$: 5.520,00 |
| 19 | 03 UNI | VIDRO FIXO TIPO FUMÉ, MEDINDO 0,60 X 3,00 COM ESQUADRILHAS EM ALUMÍNIO NA COR PRETA. (COM INSTALAÇÃO INCLUSA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO) | R$: 2.202,00 |
| VALOR ESTIMADO PARA ESQUADRIAS R$: 92.472,00 |  |  |  |

CERÂMICA - SALA DELEGADO – AMPLIAÇÃO:

| ITEM | QTD | DESCRIÇÃO | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 113,20 M² | PISO TIPO PORCELANATO MEDINDO 60X60, COR A SER ESCOLHIDA NA INSTALAÇÃO CONFORME APRESENTAÇÃO DE MONSTRUÁRIO, INCLUINDO RODAPÉ DO MESMO PISO. (COM INSTALAÇÃO INCLUSA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO). | R$: 12.775,75 |
| VALOR ESTIMADO PARA CERAMICA SALA DO DELEGADO R$: 12.775,75 |  |  |  |

PAVIMENTAÇÃO DO PATIO CENTRAL:

| ITEM | QTD | DESCRIÇÃO | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 12 M³ | CONCRETO TIPO USINADO. (COM INSTALAÇÃO INCLUSA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO) | R$: 5.100,00 |
| 22 | 22 M³ | AREIA PARA ATERRO TIPO GROSSA. (COM INSTALAÇÃO INCLUSA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO) | R$: 2.250,16 |
| 23 | 40 UNI | SACOS DE ARGAMASSA, TIPO PARA COLOCAÇÃO DE PISO. (COM INSTALAÇÃO INCLUSA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO) | R$: 1.300,00 |
| 24 | 120 M² | PISO CERÂMICO ANTI DERRAPANTE PL5 MEDINDO 60X60, COR CONFORME APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO PARA DEFINIÇÃO DE COR. (COM INSTALAÇÃO INCLUSA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO) | R$: 10.000,80 |
| 25 | 5 UNI | PACOTES DE ESPAÇADOR PARA PISO CERÂMICO 3MM. (COM INSTALAÇÃO INCLUSA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO) | R$: 150,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO DE PISO DO PÁTIO CENTRAL: 18.800,96 |  |  |  |

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

| ITEM | QTD | DESCRIÇÃO | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 943,20m² | REVISÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS, COMPLETA INCLUSIVE A TROCA DE FIAÇÃO E DISJUNTORES. | R$: 23.580,00 |
| 27 | 66 UNI | COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA LED EMBUTIDA (INCLUSO TODOS OS MATERIAIS PARA SUA COLOCAÇÃO). | R$: 1.980,00 |
| 28 | 16 UNI | COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA LED EXTERNA (INCLUSO TODOS OS MATERIAIS PARA SUA COLOCAÇÃO). | R$: 480,00 |
| VALOR ESTIMADO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$: 26.040,00 |  |  |  |

SERVIÇOS FINAIS/OUTROS:

| ITEM | QTD | DESCRIÇÃO | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | 22 CARGAS | SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DO LOCAL DA OBRA. | R$: 4.500,10 |
| VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇOS FINAIS/OUTROS R$: 4.500,10 |  |  |  |

SERVIÇOS AMPLIAÇÃO – SALA E CIRCULAÇÃO (A=43,20 M²):

| ITEM | QTD | DESCRIÇÃO | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 43,20 M² | AMPLIAÇÃO- REFORÇOS ESTRUTURAIS NO PISO TERREO/ ESTRUTURA DE PILARES, VIGAS E LAJES NO 2º PAVIM./ADEQUAÇÕES GERAIS. (INCLUSOS MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO A SER EXECUTADO). | R$: 64.800,00 |
| VALOR ESTIMADO A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO R$: 64.800,00 |  |  |  |

7.1. Propostas acima do orçamento estimado serão desclassificadas.

7.2. Se torna OBRIGATÓRIO, apresentação da composição do BDI por parte da licitante contendo os parâmetros:

| DESCRIÇÃO |  |
| --- | --- |
| AC | Taxa de Administração Central |
| S + G | Seguro e Garantia |
| R | Risco |
| DF | Despesas Financeiras |
| L | Lucro/Remuneração |
| I | (IMPOSTOS) PIS, COFINS E ISSQN |

7.3.  Será FACULTADA, apresentação da DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA emitida pela CONTRATANTE por parte do Licitante.

7.4.  Torna-se OBRIGATÓRIO, apresentação da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA proposta pela empresa vencedora contendo a indicação do BDI.

7.5.  Torna-se OBRIGATÓRIO, apresentação do cronograma físico-financeiro proposto pela empresa vencedora.

# 8.  EXAME DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS.

8.1. As Propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital serão verificadas quanto aos seguintes erros, os quais serão corrigidos pela Comissão de Licitação na forma indicada abaixo:

  - Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso;

8.3. Erros de transcrição das quantidades do Projeto para a proposta: o produto será corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total;

8.4. Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto;

  - Erro de adição: será retificado conservando as parcelas corretas e trocando-se a soma;

  - Verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de qualquer natureza nas composições dos preços unitários, será adotada a correção que resultar no menor valor.

  - O valor total da proposta será ajustado pela Comissão de Licitação em conformidade aos procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor contratual. Se o licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será rejeitada.

  - Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão de Licitação, necessárias para corrigir erros cometidos pelos Licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas ou rasuras.

  - As Propostas de Preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por ordem crescente de valores corrigidos.

  - Atendida as condições do item acima, será considerado vencedor a proposta que resulte o MENOR PREÇO GLOBAL para a obra.

# PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E PRAZO CONTRATUAL.

  - O Prazo de Execução do objeto será de 90 (noventa) dias a contar do recebimento da Ordem de Serviço (O.S.) e de acordo com o cronograma físico-financeiro estabelecido.

  - O Prazo de Vigência Contratual será de 180 (Cento e Oitenta) dias a contar da data da assinatura contratual.

  - Em caso de atraso na execução da obra, sem comprovação de condições adversas ou casos fortuitos, a empresa ficará sujeita às sanções preceituadas da Lei 8.666/93, bem como a aplicação das penalidades previstas no contrato.

  - Os serviços de reforma serão executados concomitantemente aos serviços de ampliação da unidade conforme cronograma físico-financeiro anexo a este Termo de Referência.

# DAS MEDIÇÕES.

  - As medições mensais serão baseadas nas avaliações dos serviços realizados e serão feitas pela Equipe de Fiscalização, devidamente acompanhado por um ou mais representante(s) designado(s) pela Contratada.

  - O controle físico do andamento da obra será efetuado de acordo com os prazos de execução e marcos contratuais definidos no Cronograma Físico-Financeiro da Obra em anexo, podendo ser adequado conforme a necessidade da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itajaí verificada no decorrer das obras.

  - Dada a Ordem se Serviço pela Contratante, é obrigatório à abertura do “Diário de Obra” ou “Registro de Ocorrências” nos Termos da Instrução

  - Normativa 005 – CMA/2006 – (que disciplina sobre os procedimentos para o encaminhamento dos pedidos de licitações, execução, fiscalização, recebimento provisório/definitivo e pagamento de obras e serviços de engenharia, e dá outras providências).

  - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela licitante vencedora serão medidos parcial e mensalmente pela 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil, lançados no Boletim de Medição, que depois de conferidos, serão assinados pelos: Responsável Técnico da licitante vencedora, pelo(s) Fiscal(is) devidamente designado(s) pela Contratante.

# DOS CRITÉRIOS E FORMA DE PAGAMENTO.

11.1.  Os pagamentos se darão por boletim de medição mensal, in loco do serviço executado e contra apresentação de nota fiscal de prestação de serviços, e os mesmos serão efetuados após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura conforme percentuais estabelecidos no cronograma Físico-Financeiro, desde que as faturas estejam corretas e tenham sido atendidas rigorosamente as especificações da Ordem de serviço e boletim de medição, devidamente atestada pelo servidor da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itajaí responsável pela fiscalização e, comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da contratada perante os órgãos antes descritos e funcionários;

11.2.  Nos preços ofertados na proposta do CONTRATADO, já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transporte, seguros, tributos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.

11.3.  Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/fatura, o documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que este intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. Caso não se apresente discriminado os percentuais de mão de obra e material na planilha orçamentária da proponente, será utilizado o percentual de mão de obra para fins de alíquota de INSS conforme Lei Federal RBF 971 (Art. 450 e 451).

11.4.    Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente com a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itajaí favor da Contratada. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário.

11.5.  O primeiro pagamento somente será efetuado após a comprovação por parte da licitante vencedora de que o contrato teve Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, efetuada no CREA-SC ou CAU-SC.

11.6. A licitante vencedora deverá apresentar a documentação de cobrança, obrigatoriamente na 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil Itajaí, com o valor expresso em moeda corrente nacional, mediante a emissão de nota fiscal, observadas as exigências da legislação tributária.

11.7. A licitante vencedora deverá indicar, no documento de cobrança, o número do contrato, com a respectiva data de assinatura, item contratual das condições de pagamento a que se refere o documento de cobrança, o mês de referência da medição realizada, para efeito de mensuração dos valores a serem pagos, o valor da parcela correspondente e a data do vencimento.

11.8. O pagamento de qualquer parcela somente será efetuado mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF), Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Guia de recolhimento INSS do funcionário (GRPS), Guia de recolhimento INSS da empresa, Folha de pagamento dos funcionários, Guia de recolhimento do FGTS do funcionário (GFIP), Guia de Retenção (GPS) e Guia de recolhimento do PIS/COFINS, com prazo de validade vigente.  A licitante vencedora deverá apresentar a folha de pagamento relativa ao mês de competência a que se referem as guias pagas no mês anterior.

11.9.  Caso não haja a comprovação do recolhimento das obrigações sociais o                            pagamento será suspenso até comprovada sua regularização.

11.10. A última parcela somente será liberada, depois de cumpridas todas as condições exigidas no instrumento contratual a ser firmado com a licitante vencedora.

# 12.  DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

12.1.  Deverão ser observadas pela licitante vencedora, todas as condições de segurança e higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, necessária a preservação da integridade física e saúde de seus colaboradores, do patrimônio do Estado de Santa Catarina e ao público afeto e dos materiais envolvidos na obra e/ou serviço, de acordo com as normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos legais e normas específicas do Município de Itajaí.

12.2.  A 4ª Delegacia Regional de Policia Civil de Itajaí, poderá a critério de seu corpo técnico determinar a paralisação da obra e/ou serviço, suspender pagamentos quando julgar que as condições mínimas de segurança, saúde e higiene do trabalho não estejam sendo observadas pela licitante vencedora, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Este procedimento não servirá para justificar eventuais atrasos da licitante vencedora.

12.3. A licitante vencedora se responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos decorrentes da suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no que se referir à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.

# DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS.

13.1.A 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itajaí, por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando oficialmente à licitante vencedora tal decisão, nos prazos e termos permitidos em lei.

# DO RECEBIMENTO DA OBRA, SERVIÇOS E MATERIAIS.

14.1. Para o recebimento das obras e serviços e dos materiais fornecidos será designada uma comissão de recebimento, composta de no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará as obras e serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo não superior a 90 (noventa) dias após o decurso do prazo de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93, ou PROVISÓRIO, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, a seu critério.

14.2. O termo de recebimento definitivo das obras e serviços, não isenta a licitante vencedora das cominações previstas na legislação civil em vigor, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

# DA RESCISÃO DO CONTRATO.

15.1. O contrato a ser firmado com a licitante vencedora poderá ser rescindido de pleno direito pelos motivos previstos nos artigos 77, 78, 79 e 80, da lei nº 8.666/63 e suas alterações posteriores. A falta de pagamento das obrigações patronais por parte da licitante vencedora sujeitará à rescisão sumária do contrato.

15.2. Sob nenhum aspecto será admitido, por parte da licitante vencedora, exceção de contrato não cumprido, em face da Administração, exceto nos casos admitidos pela Lei nº 8.666/93.

# 16.  CONSIDERAÇÕES GERAIS A CONTRATADA.

16.1. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, seus empregados ou prepostos, à contratante ou a terceiros.

16.2. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, e estimativas dos preços, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços até 50% (cinquenta por cento) do valor estimado inicialmente.

16.3. Manter durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como as condições de habilitação e qualificação exigida para a contratação.

16.4. Cumprir o cronograma de execução dos serviços, justificando sempre eventuais atrasos e reajustando caso seja necessário e/ou solicitado pela contratante.

16.5. Obedecer às exigências contidas no projeto de engenharia, planilha orçamentária, memorial descritivo e demais anexos.

16.6. Acompanhar a execução dos serviços de acordo com o proposto no projeto de engenharia, planilha orçamentária, memoriais descritivos e demais anexos.

16.7. Fornecimento de mão de obra especializada, qualificada e capacitada.

16.8. Fornecer materiais de primeira qualidade.

16.9. Responsabilidade pela segurança dos empregados durante o período da obra.

16.10. Todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, tais como: Pessoal; Obrigações Trabalhistas; ENERGIA ELÉTRICA e ÁGUA; Obrigações Previdenciárias, Fiscais, Securitárias e etc., correrão, exclusivamente, às custas do proponente vencedor;

16.11. No tocante as despesas de energia elétrica e água (item 16.10), será calculada a médica aritmética dos valores dos últimos 3 meses pagos pela 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil, antes do início das obras. A diferença dos valores durante a execução do serviço, serão arcados pela empresa vencedora.

16.12. Indicar o profissional “PREPOSTO” para dirigir a execução dos trabalhos.

16.13. Manter DIÁRIO DE OBRAS devidamente atualizado durante a execução da obra e PRESENTE NO CANTEIRO DE OBRAS E DE FÁCIL ACESSO PARA COM A FISCALIZAÇÃO.

16.14. Entregar a obra e seu entorno totalmente limpa.

Cordialmente,

Itajaí,05 de Outubro de 2018.

MÁRCIO LUIZ COLATTO

Delegado Regional de Policia

4ªDRP/ITAJAÍ

Ilmo. (a) Senhor (a)

Diretor (a) de Contratos e Licitações

Prefeitura Municipal de Itajaí