MEMORIAL DESCRITIVO 12 ¦ PAVIMENTAÇÃO

- SUMÁRIO

12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3

12.1	LETRAS DE AÇO	3

## SERVIÇOS COMPLEMENTARES

### LETRAS DE AÇO

As medidas dos letreiros devem seguir as medidas e informações contidas em projeto, todo o material a ser empregado deverá ser novo, com boa qualidade e sem defeito de fabricação, ou falhas, e deverá satisfazer rigorosamente as especificações e métodos recomendados pela FISCALIZAÇÃO.  Qualquer desacordo com o material será o bastante poder determinar sua total ou parcial retirada sem nenhum ônus para o contratante.

Estrutura em chapa de aço inox N22, escovado e sem revestimentos, fixação através de pino de rosca fixo já nas peças. É necessário avaliar a superfície e utilizar um gabarito para fixação das peças na fachada, antes de qualquer furação e/ou instalação.

Fonte: Century Gothic (Letras: caixa alta bold)