PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

# EXTENSÃO DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS LUIZ ADAMI, MARIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, ACYLINO JOSE FELICIO, JAIME FERNANDES VIEIRA, NILZA ALVES DA SILVA, FRANCISCA CASAS RAMOS, JULIO CESAR GONÇALVES MOLLERI E CESAR AUGUSTO DALSOQUIO.

ITAJAÍ-SC

MARÇO/2019

| ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO: MÁRCIO JOSÉ GONÇALVES SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: DILNEI JOSÉ MARTINS FERNANDES ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA/SC 26.970-5 |
| --- | --- |

# 1. JUSTIFICATIVA

O presente tem como objetivo descrever as instalações elétricas em rede de distribuição aérea a serem realizados em diversas ruas de Itajaí. Faz-se necessária a realização desta obra para possibilitar a instalação de iluminação pública em diversos pontos que estão com deficiência neste serviço.

# 2. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Os projetos apresentados nesta licitação contemplam as RUAS LUIZ ADAMI, MARIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, ACYLINO JOSE FELICIO, JAIME FERNANDES VIEIRA, NILZA ALVES DA SILVA, FRANCISCA CASAS RAMOS, JULIO CESAR GONÇALVES MOLLERI E CESAR AUGUSTO DALSOQUIO num total estimado de 942,1m de obras de rede de distribuição.

O executor da obra deverá providenciar seu cadastro junto à CELESC para que esta permita o trabalho na sua rede de distribuição. Também ficará responsável pelos trâmites junto à concessionária para colocar em operação a nova rede de distribuição e iluminação pública.

Os materiais que sobrarem ao final da obra, deverão ser entregues na CELESC, em acordo com a fiscalização da Concessionária.

# 3. FISCALIZAÇÃO

Como a obra em pauta vai mexer na rede da CELESC, a Concessionária poderá definir os critérios de fiscalização da CONTRATADA, devendo esta permitir tais atividades, facilitando o acesso às suas dependências, veículos e pessoal. A Prefeitura de Itajaí também exercerá sua atividade de fiscal, verificando se a obra foi realizada conforme previsto e se foram seguidas as Normas da CELESC. As medições serão realizadas por via ao final de sua entrega à CELESC.

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada restringem ou isentam a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto contratado e as suas consequências e implicações.

A Prefeitura de Itajaí poderá rejeitar os serviços executados pela CONTRATADA, em todo ou em parte, em função de inconformidades ocorridas. Neste caso, a parte rejeitada deverá ser refeita sem ônus para a Prefeitura de Itajaí.

# 4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a comunicar à Prefeitura de Itajaí, todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de força maior, não permitam a correta execução dos serviços.

A CONTRATADA fica obrigada a cumprir a todas as exigências normativas e legais pertinentes à Segurança e Medicina do Trabalho.

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa elaboração e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o presente e seus anexos, bem como pelos eventuais danos decorrentes da realização incorreta dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA é obrigada a zelar pelo Patrimônio Público, assumindo responsabilidades pela sua integridade, bem como pelos eventuais danos causados pelos seus funcionários.

A CONTRATADA obriga-se ainda a executar toda a movimentação necessária de equipamentos e materiais, inclusive os materiais retirados, e manter atualizada toda a documentação do sistema de iluminação pública e distribuição, devendo comunicar por escrito as (eventuais) alterações que vierem a ocorrer.

Fornecer e obrigar o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva a seus empregados e aplicar a legislação referente à segurança, medicina e higiene no trabalho.

A CONTRATADA deverá efetuar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) perante o CREA-SC, imediatamente após a assinatura da Ordem de Serviço.

A CONTRATADA se responsabiliza pela obtenção de autorização para realizar serviços no sistema de distribuição da CELESC Distribuição S.A.

# 5. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

# 6. PROJETOS, APROVAÇÕES CELESC, ARTs

# 6.1. RUA LUIZ ADAMI

# 6.2. RUA MARIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

# 6.3. RUA ACYLINO JOSE FELICIO

# 6.4. RUA JAIME FERNANDES VIEIRA

# 6.5. RUA NILZA ALVES DA SILVA

# 6.6. RUA FRANCISCA CASAS RAMOS

# 6.7. RUA JULIO CESAR GONÇALVES MOLLERI

# 6.8. RUA CESAR AUGUSTO DALSOQUIO