MUNICÍPIO DE ITAJAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MOLHE E PRAIA DA ATALAIA, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ.

ITAJAÍ-SC

JUNHO/2019

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3

2. DESCRIÇÃO	3

2.1) DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	3

2.2) RESPONSÁVEL TÉCNICO	4

3. CONTROLE DE QUALIDADE	4

4. FISCALIZAÇÃO	5

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	5

6. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS (EM ANEXO)	6

# 1. INTRODUÇÃO

O sistema de iluminação do MOLHE/PRAIA DA ATALAIA no Município de Itajaí – SC sofre diariamente com intempéries por ser área marinha devido ao clima e condições de salitra (maresia), em face desta os pontos de iluminação Publica a qual estão expostos exemplo: Postes, Luminárias e demais acessórios, sofrem a ação corrosiva, colocando em risco a vida de munícipes, este fato ocorre devido a descargas elétricas por motivo de curtos circuitos em luminárias e reatores, atualmente as manutenções são realizadas apenas de forma corretiva.

# 2. DESCRIÇÃO

A execução dos serviços de revitalização da iluminação serão realizados por meio de Ordem de Serviço específica, onde constará o local a ser revitalizado e todo o planejamento. Após a emissão da Ordem de Serviço, o serviço iniciar-se-á com a remoção parcial 50% dos postes existentes intercaladamente para a devida restauração, após a restauração sua recolocação e posteriormente a outra metade concluída a reinstalação por completo.

Serão realizados obrigatoriamente testes e todas as verificações necessárias para a certificação dos materiais já instalados poderão ser reaproveitados, ficando a cargo da contrata toda a responsabilidade pelo uso destes materiais.

Dentre as atividades, estão o levantamento de materiais, croquis de instalação, verificações e inspeções, e a execução dos serviços propriamente dita.

Para atendimento à demanda a contratada deverá cumprir com todas as recomendações da Secretaria de Obras, atender a todas as normas técnicas vigentes, bem como a todas as determinações de segurança.

Quando em serviço, a contratada deverá identificar seus veículos através de adesivos, nas laterais e na parte traseira, contendo os seguintes dizeres:

À SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Os materiais necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela contratada, bem como os serviços serão pagos de acordo com a planilha anexa.

Todos os encargos e provisões, uniformes e equipamentos de segurança individual e coletivos, assim como curso básico de NR-10, são de caráter obrigatório e deverão estar previstos nas Planilhas de Preços oferecidas pela(s) proponente(s).

Todos os funcionários deverão sempre apresentar-se uniformizados.

## 2.1 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços de revitalização da Iluminação Pública consistem na verificação da rede de iluminação existente, de todos os seus materiais e na apresentação do projeto de revitalização, contendo a ideia da nova instalação.

A planilha orçamentária apresenta todos os serviços e materiais possíveis de serem utilizados.

Os serviços consistem na recuperação dos postes de AÇO (estrutura de aço já existente) e substituição de luminárias por nova com tecnologia LED, devendo a contratada realizar estudo para recuperação e reutilização dos postes e acessórios.

Todos os serviços de recuperação dos postes de AÇO (estrutura de aço já existente) serão supervisionados por profissional legalmente habilitado, devendo estes emitir a competente Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

Dentre os serviços a serem prestados estão:

* Recuperação dos postes de AÇO (estrutura de aço já existente), (amassados, rompidos, quebrados, enferrujados. Etc...);

* Revitalização de postes de iluminação, com a aplicação de cobertura em fibra ou outro material isolante;

* Revitalização de postes, com instalação de floreiras/ lixeiras, substituição de braços, entre outros;

Estes serviços são exemplificativos e a efetiva atuação da contratada se dará pela Ordem de Serviço expedida pela Secretaria de Obras, de acordo com a planilha orçamentária.

## 2.2) RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa deverá manter em seu quadro, profissionais com registro em Conselho Regional de Engenharia, com atribuição para assumir a Responsabilidade Técnica pelos serviços desenvolvidos pelas equipes, respondendo integralmente de forma ética, civil e penal pelos mesmos.

# 3. CONTROLE DE QUALIDADE

A Contrata deverá apresentar registros de ANOTAÇÃO TECNICA ART fornecido por profissionais competente, dando a garantia dos postes a serem restaurados de isolamento dielétrico e de todos os serviços realizados, Os responsáveis técnicos deverão emitir a competente Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, responsabilizando-se pelos serviços.

# 4. FISCALIZAÇÃO

A existência e a atuação do Fiscal designado pela Secretaria Municipal de Obras, em nada restringem ou isentam a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao objeto contratado e as suas consequências e implicações.

O Fiscal designado poderá solicitar a substituição de profissionais, caso constate falhas técnicas na execução dos serviços, caso não adotem procedimentos de segurança adequados, ou caso cometam atos faltosos que possam remeter à justa causa conforme artigo 482 da CLT. Caso solicitado, a Contratada deverá afastar imediatamente o profissional.

# 5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a comunicar à Secretaria Municipal de Obras, todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de força maior, não permitam a correta execução dos serviços.

A Contratada fica obrigada a cumprir a todas as exigências normativas e legais pertinentes à Segurança e Medicina do Trabalho.

A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa elaboração e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o presente e seus anexos, bem como pelos eventuais danos decorrentes da realização incorreta dos referidos trabalhos.

A Contratada é obrigada a zelar pelo Patrimônio Público Municipal, objeto do presente memorial, assumindo responsabilidades pela sua integridade, bem como pelos eventuais danos causados pelos seus funcionários.

A Contratada obriga-se ainda a executar toda a movimentação necessária de equipamentos e materiais, inclusive os materiais retirados, devendo comunicar por escrito as (eventuais) alterações que vierem a ocorrer.

Fornecer e obrigar o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva a seus empregados e aplicar a legislação referente à segurança, medicina e higiene no trabalho.

A Contratada deverá efetuar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, perante o CREA-SC, imediatamente após a assinatura da Ordem de Serviço, para cada serviço prestado.

Caberá à Contratada comunicar e obter a anuência da Secretaria Municipal de Obras, quando houver necessidade de interação com outros órgãos públicos ou concessionários de serviços públicos como CELESC Distribuição S.A., Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Polícia Rodoviária Federal e Estadual, concessionárias de telefonia, TV a cabo, rodovias e demais, havendo necessidade de obter autorização ou apoio para o desenvolvimento dos trabalhos. A responsabilidade de solicitar os serviços de apoio será da Contratada.

É de responsabilidade da Contratada aprovação de projeto caso necessário, e os de mais tramites legais junto à concessionaria de energia CELESC Distribuição S.A., para a devida conexão junto a rede dos medidores a serem instalados, acompanhada da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de execução, perante o CREA-SC.

# 6. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS (EM ANEXO)

Referências orçamentárias: consulta de mercado.

# Itajaí, 10/06/2019.

_______________________________

# Eng. Eletricista Mauricio Mussi

CREA 17.771-3  - SMO