TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO

O objeto da presente licitação consiste na AQUISIÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS E FONTE DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE para unidade de armazenamento de dados tipo Storage da marca EMC modelo VNX5500, de acordo com as descrições e quantitativos especificados neste edital.

# JUSTIFICATIVA

Com o objetivo de manter íntegras e acessíveis as informações digitais armazenadas no Storage do Datacenter do Município de Itajaí, localizado no Paço Municipal, faz-se necessária a aquisição de discos rígidos novos para substituição dos danificados, bem como a substituição da fonte de alimentação redundante que se apresenta danificada. No presente momento existem dois discos rígidos avariados, sendo que uma eventual falha em outro disco rígido implicará a degradação no desempenho do acesso aos dados e a falha de um disco rígido subsequente acarretará o corrompimento dos dados e atualmente, a Storage opera com somente uma das fontes de alimentação, sendo que uma eventual falha na outra (e única, no momento), implicará no desligamento da mesma e na indisponibilidade no acesso aos dados, bem como na continuidade da operação dos vários sistemas de informação do Município de Itajaí.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Item | Descrição do item | Unidade de medida | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HD Seagate 600GB 2,5” Savvio 10K.5 SAS (modelo ST9600205SS) - Os discos rígidos devem ser novos e compatíveis com unidade de armazenamento Storage EMC modelo VNX5500. | Peça | 02 |
| 2 | Fonte de Alimentação - EMC 078-000-085 1200W SPS Standby Power Supply With Batteries - A fonte de alimentação redundante deve ser nova, com baterias internas, compatível com unidade de armazenamento Storage EMC modelo VNX5500 e apta para uso imediato, sem necessidade de qualquer componente interno ou acessório extra. | Peça | 01 |

# VALORES DE REFERÊNCIA

| Item | Descrição do item | Qtd. | Valor de Referência Unitário | Valor de Referência Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HD Seagate 600GB 2,5” Savvio 10K.5 SAS (modelo ST9600205SS) | 02 | R$ 1.706,50 | R$ 3.413,00 |
| 2 | Fonte de Alimentação - EMC 078-000-085 1200W SPS Standby Power Supply With Batteries | 01 | R$ 8.532,66 | R$ 8.532,66 |

Observação: O Processo Licitatório será dado por item, onde cada licitante poderá dar lance por item individualmente.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O pagamento do processo licitatório decorrerá por conta da despesa: 193, na Ação 2.239 - Modernização e Manutenção dos Sistemas Informatizados, da Secretaria de Tecnologia.

# CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

## ENTREGA DOS ITENS

### A contratada se responsabilizará por todas as despesas referentes ao frete e entrega dos produtos, bem como quanto à qualidade deste no ato do recebimento por parte da contratante.

### Todos os itens devem ser entregues na Secretaria Municipal de Tecnologia – SETEC, no Paço Municipal, na Rua Alberto Werner, número 100, 2º andar; no horário padrão do Município.

### No momento da entrega cada item será conferido, conforme as respectivas especificações estabelecidas neste instrumento. Todos os produtos deverão estar de acordo com as normas técnicas brasileiras.

## GARANTIA

### O período de garantia de todos os materiais e equipamentos especificados neste instrumento deve ser de 12 (doze) meses, contando a partir da emissão da nota fiscal.

## PRAZOS DE EXECUÇÃO

As entregas deverão ser efetuadas em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.

# OBRIGAÇÕES DAS PARTES

## OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

### Fornecer os itens descritos conforme condições apresentadas neste termo.

### Providenciar a troca dos itens defeituosos ou incorretos sem ônus para contratante.

### Arcar com as despesas de transporte e outras relacionadas em caso de necessidade de troca dos equipamentos durante o prazo de garantia estabelecido neste termo.

## OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

### Efetuar o pagamento à contratada após recebimento dos materiais adquiridos e validação de funcionamento.

# FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Os itens adquiridos serão fiscalizados pelo servidor Cláudio Renato Santiago, Diretor de Gestão Operacional, matrícula número 2231702, lotado na Secretaria Municipal de Tecnologia, que apontará as deficiências verificadas, as quais deverão ser sanadas pela empresa contratada, devendo esta proceder as correções imediatamente, sob as penas legais cabíveis.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A empresa deverá apresentar, junto da nota fiscal, relatório detalhado da entrega/execução dos itens, devidamente assinado.

O pagamento dos referidos itens prestados deverá ser executado mediante aceite da respectiva nota fiscal pelo gestor e fiscal do contrato.

# VIGÊNCIA CONTRATO

Este contrato tem vigência de 12 meses, em conformidade com o prazo de garantia dos equipamentos.

Sendo o que tínhamos, nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que ainda não foram esclarecidas neste instrumento.

|  | CLÁUDIO RENATO SANTIAGO Diretor de Gestão Operacional |  | MURILO SODRÉ DE SOUZA Secretário de Tecnologia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |